Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии

Российской академии наук

УДК: 577.3

Регистрационный №

Инв. №

УТВЕРЖДАЮ

Директор, д.б.н., проф.

Ф.И. Атауллаханов

"__" января 2015г.

М.П.

ОТЧЕТ

о выполнении НИР по теме:65.1.

" Изучение биофизических и молекулярных  механизмов регуляции движения хромосом в процессах деления  клеток,  тромбообразования, разработка новых методов диагностики нарушений свертывания крови и создание нового поколения плазмозамещающих противо-свертывающих средств   (2014-2016 годы)"

этап 2014 года

(промежуточный)

| Руководитель работ |  | Ф.И. Атауллаханов подпись, дата |
| --- | --- | --- |

Москва 2015

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель, дбн, проф.        Ф.И. Атауллаханов

Ст.н.с. к.физ-мат.н.                      С.А. Кузнецова

Ст.н.с. Кбн                             Я.Н. Котова

с.н.с., к.ф.-м.н.                          Н.Б. Гудимчук

аспирант                               А.В. Корбалев

Реферат.

Разработан клеточный биочип для диагностики лимфо- и миелопролиферативных заболеваний; определены физиологические роли PAR-1, PAR-и GPIb рецепторов в активации тромбоцитов крови тромбином; Разработан метод измерения пространственно-временного распределения тромбина в цельной крови для исследования механизмов свертывания крови и диагностики его нарушений; С помощью установки "лазерный пинцет" разработана экспериментальная модель кинетохора и определены биофизические характеристики молекулярных наномашин, отвечающих за перемещение хромосом в митозе; Исследовано взаимодействия одиночных молекул N- и С-концевых фрагментов человеческого белка CENP-F с микротрубочками in vitro. Обнаружено, что N-концевые фрагменты связываются с микротрубочкой с более высокой аффинностью, чем С-концевые, однако все фрагменты образуют на микротрубочке олигомеры; Совместно с М.В. Мартыновым (ГНЦ Минздрав РФ) и сотрудниками университета Мичигана (США) мы разработали модель функционирования одного из основных ферментов окисления сероводорода в митохондриях (сульфид-хинон редуктазы) и показали, что вопреки общепринятому мнению, основным акцептором персульфида для этого фермента является не сульфид, а восстановленный глютатион. Результаты этого исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry (2014).

СОДЕРЖАНИЕ

Основная часть.

1.	Способ иммобилизации антител на прозрачных полистироловых подложках

2. Исследование механизмов связывания отдельных молекул кинетохорных белков с микротрубочкой.

- 3.  Реконструкция кинетохора in vitro с помощью рекомбинантного белка CENP-F

4. Исследование прокоагулянтной активности гетерогенных субпопуляций крови при их активации

Основная часть

1. Способ иммобилизации антител на прозрачных полистироловых подложках

Кратко

Разработан способ иммобилизации антител на прозрачных полистироловых подложках и протокол исследования мононуклеарных клеток периферической крови для определения поверхностных CD-антигенов и исследования морфологии. Создан лабораторный образец биочипа, содержащий антитела к CD3, CD4, CD8, CD19, CD45. Показано, что уровень неспецифического связывания мононуклеаров периферической крови с данными антителами не превышает 2±2%. Показано, что плотность связывания клеток с антителами на биочипе, нормированная на положительный контроль, позволяет определить долю клеток, положительных по соответствующиму поверхностному антигену. Морфология нормальных и патологических мононуклеаров периферической крови на биочипе совпадает с морфологией тех же клеток в стандартных мазках. Таким образом, биочип может быть использован для исследования морфологии  и определения доли клеток, положительных по всем включенным в его панель антигенам.

Развернуто

В ходе работы был разработан метод иммобилизации антител на полистироловых прозрачных подложках основанный на адсорбции антител из буфера с щелочным рН с последующим высушиванием и забивкой свободной от антител поверхности бычьим сывороточным альбумином. Показано, что при такой методике связывание мононуклеаров периферической крови вне пятен антител пренебрежимо мало (менее 20 клеток/мм2). На примере антитела к CD45RA были измерены зависимости плотности связываемых клеток от концентрации антител при иммобилизации и от концентрации клеток в исследуемой суспензии. Данные зависимости имеют вид кривых с насыщением, достигаемым при концентрации антител 50-100 мкг/мл и концентрации мононуклеарных клеток периферической крови 5-8 миллиононов клеток/мл. При этом максимальная плотность связывания клеток составляет около 7000 кл/мм2.

Для биочипа, содержащего антитела к поверхностным CD-антигенам, специфичным для основных групп лимфоцитов (CD3, CD4, CD8 и CD19)  была исследована специфичность связывания при добавлении к биочипу суспензии клеток, окрашенных флуоресцентно мечеными антителами к одному из указанных маркеров. Результаты показали, что неспецифическое связывание (CD19-положительные клетки, связавшиеся на биочипе с анти-CD3, CD4 или CD8, CD4-положительные клетки, связавшиеся с анти-CD8 или наоборот) не превышает 2±2%. При инкубации лейкоцитов с биочипом без перемешивания вследствие равномерного оседания клеток на подложку можно ожидать, что плотность клеток, связавшихся с антителом к определенному поверхностному маркеру будет пропорционально доле в исследуемом образце клеток, положительных по данному маркеру. Сравнение плотности связывания  мононуклеарных клеток периферической крови 15 здоровых доноров с антителами к CD3, CD4, CD8 и CD19, нормированного на плотность связывания с анти-CD45 (положительный контроль) с данными проточной цитометрии по доле клеток, экпрессирующих CD3, CD4, CD8 и CD19, от всех клеток, положительных по CD45, полученными на той же клеточной суспензии показало, что эти значиения совпадают, и коэффициент корреляции между данными, полученными обоими методами, для всех маркеров превышает 0.89.

Было также проведено сравнение морфологии нормальных мононуклеаров периферической крови в мазке и на биочипе. Наши результаты показали, что все основные количественные (площадь, ядерно-цитоплазматическое соотношение) и качественные (форма ядра, структура хроматина, наличие и размер гранул) характеристики морфологии нормальных мононуклеаров периферической крови на биочипе и в мазке совпадают. Таким образом, биочип может быть использован для  исследования морфологии, и к описанию связавшихся на биочипе клеток могут применяться все морфологические классификации, разработанные для стандартных мазков.

Участие в конференции:

II конгресс гематологов России

Публикации:

Тезисы II конгресса гематологов России

- Кузнецова С.А., Хвастунова А.Н., Доронина А.О., Федянина О.С., Горгидзе Л.А., Аль-Ради Л.С., Атауллаханов Ф.И. Биочип для сортировки лейкоцитов по поверхностным антигенам и исследования их морфологии и цитохимии. Гематология и трансфузиология (2014) приложение к №1, с. 19-20

- Доронина А.О., Федянина О.С., Горгидзе Л.А., Атауллаханов Ф.И., Кузнецова С.А. Клеточный биочип для сортировки лейкоцитов по их поверхностным антигенам с параллельным исследованием их морфологии и цитохимической активности у детей с острым миелобластным лейкозом. Гематология и трансфузиология (2014) приложение к №1, с. 43

- Хвастунова А.Н., Аль-Ради Л.С., Луговская С.А., Капранов Н.М., Горгидзе Л.А., Джулакян У.Л., Атауллаханов Ф.И., Кузнецова С.А. Использование клеточного биочипа в диагностике волосатоклеточного лейкоза. Гематология и трансфузиология (2014) приложение к №1, с. 69

Остальные данные:

- у нас есть 3 аспиранта (Анна Закирова (Доронина) (ЦТП), Ольга Жулябина (МГУ), Николай Капранов (ЦТП))

- в декабре 2013 защищено 2 дипломных работы (Жулябина, Капранов) и одна будет в декабре 2014 (Сергей Расколов, МГУ)

ст. н. с.,  к.физ.мат.наук Кузнецова Софья Александровна

2. Исследование механизмов связывания отдельных молекул кинетохорных белков с микротрубочкой.

Результаты: Исследовано взаимодействия одиночных молекул N- и С-концевых фрагментов человеческого белка CENP-F с микротрубочками in vitro. Обнаружено, что N-концевые фрагменты связываются с микротрубочкой с более высокой аффинностью, чем С-концевые, однако все фрагменты образуют на микротрубочке олигомеры. Количественные результаты приведены в Таблице 1:

|  | N436-sfGFP | sfGFP-2592C |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент одномерной диффузии D, µm2/s | 0.163 ± 0.006 | 0.308 ± 0.006 |
| Скорость присоединения Kon, nM-1·s-1·10-3 | 2.33 ± 0.19 | 0.548 ± 0.016 |
| Скорость отсоединения Koff, s-1 | 2.27 ± 0.06 | 0.805 ± 0.012 |
| Константа диссоциации KD, µM | 0.97 ± 0.08 | 1.47 ± 0.05 |
| Время жизни на микротрубочк, с | 0.427 ± 0.011 | 1.127 ± 0.015 |
| Время фотовыцветания, с | 12.2 ± 0.2 | 12.2 ± 0.2 |
| Размер олигомера, шт молекул GFP | 2.6 ± 1.0 | 3.8 ± 0.2 |
| Концентрация белка в проточной камере | 5-50 pM | 10 pM |

- 3.Реконструкция кинетохора in vitro с помощью рекомбинантного белка CENP-F

- А. Показана способность CENP-F транспортировать грузы за концом микротрубочки. Проведена оценка размера минимального комплекса, способного

- Б. При анализе электронных микрофотографий установлено, что кольцо Dam1 имеет предпочтительную ориентацию на микротрубочке

4. Исследование прокоагулянтной активности гетерогенных субпопуляций крови при их активации